枣庄东方浩源有限公司自行监测方案

| 一、废水土壤排放监测点位、监测指标及最低监测频次 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点位 | 监测指标 |  |  |  |  |  | 监测频次 |
| 厂区沉淀池（废水） | PH、CODcr、氯化物、氨氮、石油类、BOD5、悬浮物 |  |  |  |  |  | 季度 |
| 厂区（土壤） | PH，砷，汞，铬，镉，铅，铜，镍，锌 |  |  |  |  |  | 年 |
| 雨水排放口（雨水） | PH、悬浮物、化学需氧量 |  |  |  |  |  | 有外排雨水时/天 |
| 二、有组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 |  | 监测点位 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |
| 碱液吸收塔 |  | 排气筒（DA001） |  | 氯气、氯化氢、颗粒物排放量、浓度 |  | 季度（一天三次） |  |
| 碱液吸收塔 |  | 排气筒（DA002） |  | 氯气、颗粒物排放量、浓度 |  | 季度（一天三次） |  |
| 注：排气筒废气监测要同步监测烟气参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 无组织废气 三、无组织废气排放监测点位、监测指标及最低监测频次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测点位 |  |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
| 厂界 （上风向一个点下风向三个点） |  |  | 氯气、氯化氢、颗粒物 |  | 季度 |  |  |

四 厂界 噪声

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界 | 等效连续A声级 | 每季度检测一天，昼夜各一次 |